Tabla de contenido

1.	Información solicitada para alojar un PdP	3

Anexo I. Tabla de satisfacción de las condiciones para alojar un PdP.	4

Anexo II. Caracterización del PdP.	5

# Información solicitada para alojar un PdP

Cada organización candidata a alojar un PdP deberá cumplimentar y mantener actualizados la información que caracteriza el PdP, proporcionando los datos requeridos en el Anexo II de este documento.

Se solicita que la propia organización se autoevalúe en el cumplimiento de las condiciones anteriormente descritas y cumplimente el formulario especificado en el Anexo I de este documento.

El punto de contacto para enviar la información solicitada es:

noc@rediris.es

# Anexo I. Tabla de satisfacción de las condiciones para alojar un PdP.

| Tabla de satisfacción en el cumplimiento de las condiciones alojamiento de un PdP |
| --- |
| Nombre Institución | Rellenar |
| Localización | Rellenar |
| A continuación, indicar si se satisfacen las necesidades descritas en el presente documento para alojar un PdP. En caso negativo, indicar en que medida no se cumple. |
| Espacio | [S/N] | Rellenar |
| Posibilidad de expansión | [S/N] | Rellenar |
| Climatización | [S/N] | Rellenar |
| Suelo Técnico | [S/N] | Rellenar |
| Fijación bastidores | [S/N] | Rellenar |
| Protección incendios | [S/N] | Rellenar |
| Limpieza | [S/N] | Rellenar |
| Canalizaciones | [S/N] | Rellenar |
| Electricidad | [S/N] | Rellenar |
| Acceso | [S/N] | Rellenar |
| Soporte técnico | [S/N] | Rellenar |
| Fecha | Rellenar |

# Anexo II. Caracterización del PdP.

Cada institución que aloja un PdP deberá cumplimentar y mantener actualizada la información que caracteriza el PdP, rellenando los formularios que aparecen en este anexo.

Esta documentación se completa con:

- Esquema de la sala con la ubicación del equipamiento de RedIRIS alojado en el PdP.

- Trazado físico de los enlaces de fibra desde su acceso al edificio hasta el bastidor de conexión.

- Fotografías de la sala

INFORMACIÓN CONDICIONES DE ALOJAMIENTO PARA EL PdP DE

[Cumplimentar Nombre]

1. Información sobre la Institución

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Dirección del edificio donde se encuentra la sala para el PdP |  |
| Teléfono recepción: |  |
| Dirección del muelle de carga para entrega de equipos (solo si es diferente de la principal) |  |

- Datos de los contactos técnicos

| Técnico 1 (principal) |
| --- |
|  | Nombre |  |
|  | Dirección de correo electrónico |  |
|  | Teléfono directo |  |
|  | Móvil |  |
|  | Fax |  |
| Técnico 2 (suplente, en ausencia del principal por enfermedad, vacaciones,…) |
|  | Nombre |  |
|  | Dirección de correo electrónico |  |
|  | Teléfono directo |  |
|  | Móvil |  |
|  | Fax |  |

Si la institución desea añadir algún otro contacto técnico, añadir las filas correspondientes a continuación.

- Control de acceso

| Horario laboral |  |
| --- | --- |
| Procedimiento acceso dentro de horario laboral |  |
| Procedimiento acceso fuera de horario laboral |  |
| Horario de entrega de paquetes (si difiere del anterior) |  |

| 3.1 | ¿Existen zonas de aparcamiento para los técnicos de RedIRIS? |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | ¿La instalación se encuentra en una planta a nivel del suelo? |  |
| 3.3 | ¿Existe un ascensor con las dimensiones adecuadas para cargar equipamiento electrónico de grandes dimensiones? |  |
| 3.4 | ¿Las puertas/pasillos tienen las medidas adecuadas para permitir el acceso a la zona donde está el PdP? |  |
| 3.5 | ¿Existen tramos de escaleras en el trayecto desde el muelle de descarga hasta el PdP? |  |
| 3.6 | ¿Qué mecanismos de control de acceso existen para acceder a los equipos del PdP? Enumerar y describir brevemente. |  |

- Información general

| 4.1 | Espacio disponible para colocar los armarios del PdP |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | ¿Se pueden colocar los bastidores juntos? Si la respuesta es NO, ¿qué distancia (medida en trazado de fibra para interconectadrlos) hay entre ellos? |  |
| 4.3 | Posibilidades de expansión (por favor, cuantificar) |  |
| 4.4 | ¿Se pueden fijar los bastidores al suelo, pared, techo,…? |  |
| 4.5 | ¿Existe un plan de seguridad con medidas de evacuación para el edificio que aloja el PdP? (indicar cuál) |  |
| 4.6 | ¿El repartidor óptico de planta externa se encuentra en la sala donde se alojan los equipos de RedIRIS? Si la respuesta es NO, ¿existe infraestructura para llegar a dicho repartidor.? |  |
| 4.7 | ¿Existen canalizaciones distintas para la fibra óptica y para los cables de fuerza? |  |
| 4.8 | ¿Existen tomas o enchufes de alterna al lado de los bastidores de RedIRIS para conectar equipos auxiliares? |  |

- Detalles de la sala de alojamiento

| 5.1 | Nombre de la sala donde está el PdP. |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | ¿La instalación del cableado en la sala se hace por el techo o por el suelo? |  |
| 5.3 | ¿La sala tiene suelo técnico? (indicar altura) |  |
| 5.4 | ¿El suelo tiene la resistencia suficiente para soportar 600 kg/m2? |  |
| 5.5 | Altura del techo |  |
| 5.6 | ¿Existe falso techo? (indicar altura) |  |
| 5.7 | ¿Las condiciones ambientales permiten garantizar una temperatura de 24ºC±2ºC y una humedad entre 20% y 70% sin condensación? |  |
| 5.8 | ¿La sala dispone de detectores de incendio ? |  |
| 5.9 | ¿Qué sistema contraincendios se utiliza? |  |
| 5.10 | ¿Cómo es la iluminación de la sala? |  |
| 5.11 | ¿Existe algún impedimento para que RedIRIS tenga una cámara IP de forma que pueda visualizar remotamente sus equipos? |  |

- Instalación Eléctrica

| 6.1 | ¿Existe un Sistema de Alimentación Initerrumpida? |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Tiempo que se garantiza el suministro a plena carga con SAI |  |
| 6.3 | ¿Existe grupo electrógeno en conmutación automática? |  |
| 6.4 | Tiempo que se garantiza el suministro a plena carga con el grupo electrógeno |  |
| 6.5 | Impedancia de la red de tierra |  |
| 6.6 | ¿Existen líneas de fuerza distintas para alimentar cada una de las dos fuentes de alimentación de los equipos? |  |

# Text boxes

PUNTO DE PRESENCIA DE RedIRIS:

Anexos

17 de marzo de 2010

Versión 5.9

http://www.rediris.es/servicios/conectividad/IRISPdP_GuiaAlojamiento.pdf